[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
Mjerenje sadržaja prirodnih radionukleida

protokol br. 60051S1

Kupac:
EUTIT s.r.o., Stara Voda 196, 353 01 Marianske Laznĕ

Uzorak:
čedič

Mjesto i datum odabira uzorka:
Stara Voda, 1/2006, ispitivač g. Neustupny

Proizvođač ili uvoznik:
EUTIT s.r.o., Stara Voda 196

Rezultat mjerenja:
U isporučenom uzorku izmjerene su slijedeće vrijdnosti aktivnosti radionukleida K40 – ak; Ra226 – aRa, Th228 – aTh. U zadnjem stupcu neveden indeks masene aktivnosti I, koji je proračunat prema odnosu: I = ak / 3000 Bq.kg -1 + aRa, / 300 Bq.kg-1 + aTh / 200 Bq.kg -1.
uzorak
	Uzorak
	ak
(Bq.kg)
	aRa
(Bq.kg)
	aTh
(Bq.kg)
	I

	čedič
	285(25)
	14 (2)
	18 (2)
	0,23 (0,01)


U uzorku navedene je kombinirana standardna nesigurnost

Mjerenje je izvršeno NaI (TI) detektorom unutar detekcijske sonde NKG 312 E, proizvodni broj 1103 i mnogokanalnim analizatoroma MC2256,proizod.br. 9915, metodom inverzijske matrice.

Aparati provjerena od strane Meterološkog instituta u Pragu, certifikatna lista broj 9011-OL-U4411-05.
Za navedeni tip mjerenja dobila firma Nuklid dozvolu SUJB s br.jed. 20198/2002 od 6.3.2003.

Zaključak, Preporuka: Zakonom br. 18/1997 Sb.u §6 te izvršnim proglasom br.307/2002 Sb u §96 u nadopunama kasnijih propisa u kojima je utvrđivan sadržaj prirodnih radionukleida unutar građevinskih materijala. Za građevinski kamen određena je okvirna vrijednost za indeks masenog aktiviteta 1,0. Kod prekoračenja ove vrijednosti,moguče građevinski materijal ugrađivat i koristiti samo u opravdanim razlozima, kada bi troškovi spojeni za potrebom sniženja sadržaja radionukleida (izmjena repromaterijala, izmjena prvobitnog repromaterijala, sortiranja repromaterijala, izmjena tehnologije ili neki druga dakvatna izmjena), budu prakazatelno višu u odnosu na mogući rizik po zdravlje.
Materijal zastupljen dodanim uzorkom moguče staviti u upotrebu bez ikakavog omeđenja.

Prilog: Zapisnik o uzimanju uzorka.

U Plzni 9.2.2006.




[image: image3.emf]
